## 内部需求一览表
索引 | 需求描述 | 提出者 | 说明 | 优先级 | 备注
1 | 单点下装，比如：只修改了POU，就只下装这个POU。 | 严寒青 | 下装粒度足够细，且分开处理 | 必须 |  | 必须
2 | 在线修改逻辑。 |  |  | 参考 |  | 参考
3 | 下装时间太长 |  | 老版遗留问题 | 必须
4 | 除0运算，咱们是除0后，后面的方案页就不运算了，别家不是。 |  |  | 参考
5 | 左侧的树结构拆分为【用户程序】、【硬件配置】、【应用变量】（原来的变量定义非唯一名词性词组，有二义性）页签，硬件配置的详细信息应在右侧以表格方式展示。 | 宋维 | 树的显示方式以及名字根据新版设计重新考虑 | 参考
6 | 提取属性栏，包括变量、块、硬点等属性可以在属性栏中展示，而不是跳出二级菜单的方式展示。 |  | 易用性 | 参考
7 | 增加对引用的呈现，变量或硬点被引用可以通过选中高亮的方式呈现，并增加可展示引用高亮色的滚动条。 |  | 变量的引用关系对IEC编程调试等比较有用 | 必须
8 | 图形语言的编辑可分区展示，输入区，逻辑区，输出区分开，并增加坐标卡尺，增加自动排布算法（显得很专业）。 |  | 易用性 | 参考
9 | 增加工程师快速编辑的方式，现在导出的xml优点在于支持序列化，但缺点在于编辑相对困难，容易出错，建议可以使用excel的方式，并考虑快速迁站的方式。 |  | 必须满足，方式不一定是必须到处xml文件等 | 必须
10 | 增加更多快捷键，如跳转至申明处这样的方式可快捷键操作。 |  | 易用性 | 必须
11 | 如有精力，可以考虑仿真模块的产品化，可以做成模拟器，类似安卓模拟器这样的。 |  | 只仿逻辑用处不大，看硬件是否需要仿真硬件 | 参考
12 | LD语言组态很不灵活，像CFC下组态，块的输入可以是输入元件和块（逻辑运算），但是LD下面固定死的只有输入元件，只能通过定义很多变量，通过MOVE的方式一一向下传递，很不方便。 | 韩美卿 | 新版符合规范和主流实现，不做特殊处理 | 必须
13 | ST 语言编写程序时，有时候在帮助文档里面也搜索不到信息，建议在工具栏上参考CFC语言将组态的每种语句都列出来，这样编写ST语句点击对应的工具栏按钮方便正确，并增加一些特有的工具栏信息，例如ST语言下的注释掉语句的方式。 |  | 易用性 | 必须
14 | 编译下装比较慢，而且有时候看到全下装成功了，但是确定按钮半天点不上。 |  | 老版遗留问题 | 必须
15 | 变量使用的时候，在工程管理树上都是只读状态，对于一个变量想重命名不支持，要全部修改要一个一个修改。 |  | ？？？ | 参考
16 | 变量无法修改类型。 |  | 老版限制 | 必须
17 | 一定做好日志系统，方便调试和问题跟踪，现在的代码动不动要打trace，换动态库，debugView抓包，实在是很麻烦。 | 苟荣涛 | 增加完善的调试、操作日志系统 | 必须
18 | 在错误上能否考虑做成类似windows的getlastError全局函数一样，增加一个专门的错误模块，现在都是单靠函数返回值来报错，这种经常透传好多层后单靠一个返回值已经无法定位错误 ，又得回过头去跟踪代码什么的，比较麻烦。 |  | 根据设计方案，没有更好参考 | 参考
19 | 在架构上，可以考虑插件式开发，主框架的核心代码不会太多，小功能、补丁包等等特定模块都用特定的插件模块，耦合性低，易扩充，易维护。 |  | 根据设计方案，可以参考 | 参考
20 | 架构设计上，区分出层次来，AT中UI和逻辑糅合挺多；而且有些逻辑不同的调用入口实现多次，维护难度也比较大。（比如：UI层、应用层、业务层、基础设施层、平台接口层等等） | 王斌 | 根据设计方案，可以参考 | 参考
21 | 重视重构（代码设计不能也不可能一步到位，肯定是逐步完善的过程，咱们的现在过于强调新功能，新代码，对旧代码只要没BUG就不修改，结果有些积重难返，越来越不易维护） |  | 后期维护问题 | 参考
22 | 重视评审，核心目标是统一团队认识（设计评审：有利于大家统一思想，有个大的方向也不会跑偏 代码评审：代码风格或潜藏BUG） |  | 需求、设计、编码等阶段最好全员都能了解 | 必须
23 | 重视文档。大的团队，为了保持沟通的一致和顺畅，用的都是文档，咱们团队有些都是靠口头沟通，虽然高效但也会导致沟通不到位时有发生。这里的文档，包括需求文档、设计文档等一系列过程文档。比如，一个用户新提的需求，通过查看当前的设计文档是否满足，是否基本满足，是否不满足，如何修改可以满足，修改完成后，通过更新需求文档和设计文档，这样同步全员就行。（现有模式下，极有可能导致只有部分老员工最懂，因为他们接触的代码时间最长，其它成员或新员工要了解还要重头开始，一步步看代码，代价和效率很低）。最后，有好的文档，人人都可以是设计师。 |  | 文档和注释结合，减少文档数量，提高文档质量 | 参考
24 | 模块化，这个咱们现在就挺好的，AT也可以内部分成小团队，合作研发。 |  | 根据设计方案，可以参考 | 参考
25 | 整体来说，都是些过程管理，有好的过程必然会有好的结果，设计师主好需求、架构，高级别主设计、开发，辅需求架构，中级别主开发、辅助好设计，其它人主开发，大家各自做好自己的事，又对其他人有支持，能够良性循环。 |  |  | 参考
26 | 性能瓶颈：打开工程慢、修改参数界面刷新慢、编译慢、下装慢，给用户总体上卡顿，这个问题客户和测试说过多次，大家以实现功能为目的，忽略了代码的优化。 | 冯勤 | 效率必须控制 | 必须
27 | 代码走查：应该在提交代码前进行走查和讨论，注释清晰，把问题扼杀在未提交前，注重质量。 |  | 过程管理以及后期维护 | 参考
28 | 日志记录：AT软件目前代码量也快接近百万，写个公共的日志接口（开发人员看的，开关控制），这个很有必要的。有利开发和定位问题。 |  | 已有 | 必须
29 | 健壮性：目前AT还是比较脆弱的，几十万行的代码，一行代码的错误，会导致AT致命的崩溃，稍复杂逻辑可以使用结构化异常处理。 |  | 异常保护粒度细化 | 必须
30 | 架构： 目前AT各个组件的耦合性高，看了中控的组态软件，功能分的很细，一个单独的功能可以作为一个EXE供调用。 |  | 模块粒度细化 | 必须
31 | 开发平台老旧。 | 关博熠 |  | 参考
32 | 一些老代码函数功能无说明，维护困难，建议了解相关模块的同事可以 加入一些代码注释。 |  | 关键注释必须有 | 必须
33 | 比较大 自己感觉现在的自动化控制 可能太依赖于硬件设备 现在工厂控制 机械臂 只能机器人 应该是一种趋势 我们的AT算法编译的模块应该 拆封开。 | 赵露 | 模块粒度细化 | 必须
34 | 新平台的AT建议做成一个独立的软件，不跟任何其他的上位机软件绑定； | 李保霖 |  | 必须
35 | 新平台应该参考IEC61131-3和实际的行业应用，尽量满足自动化行业标准，比如包含五种不同的控制器语言，比如语言组态的方式等； |  | 符合IEC标准 | 必须
36 | 新平台AT应该考虑云端集成，和边缘计算设备上集成，也就是说核心的IEC逻辑运算部分应该能单独集成到某些设备中；
37 | 新平台AT不光要考虑CS架构，还应该考虑到BS架构。也就是任何用户只要账户安全，在有操作系统和浏览器的地方都能做AT组态； |  | BS对AT意义不大，BS的核心在于展示展示，AT的核心在于操作。所以灵活性受限。 | 参考
38 | 现有AT的编译流程太慢了，是否有考虑将现在AT的汇编型，转变为解释性，也就是在逻辑运行的时候翻译机器语言。这可能涉及控制器的修改。是个比较大胆的想法。 |  | 编译部分、反编译部分方案都要重新考虑，涉及到POU如果可以单POU下装，方案要重新调整 | 必须
39 | 新平台AT在架构设计上还是应该遵循平台化的概念，也就是有一个最小规模的平台，不同的行业在平台上做二次开发，包括化工、火电以及其他叠加行业包； |  |  | 参考
40 | 现在的AT软件权限的粒度还是比较粗。新平台AT应该要能单独授权管理； |  | AT单独授权、组件单独授权 | 必须
41 | 新平台AT应该要做到硬件配置、变量、IEC逻辑分离，也就是说支持快捷方式升级控制器，变量和IEC逻辑保持不动； |  | 下装粒度足够细，且分开处理 | 必须
42 | 新平台AT支持单独导入导出数据库； |  | 这个方式根据新的设计再定 | 参考
43 | 现有AT的整体架构在易用性上还有很多弊端，比如主菜单、工程管理树、设备树、库管理树等，不能针对不同的平台做精简，更好的展现方式是智能匹配的，不要向用户暴漏太多他不关心的东西； |  | 模块粒度细化，并且可灵活配置 | 必须
44 | 现在AT底层模块是个大杂烩，代码负担比较重。新平台AT在底层模块上应该功能单一、层次分明。 |  |  | 必须
45 | 现在AT变量的人机界面暴漏的口太多了，用户使用不方便，维护的工作量也大。新平台考虑变量的组态功能集中，便捷高效。 |  |  | 参考
46 | 新平台的日志要好好规划一下，理想状态看日志就能查问题。 |  | 已有 | 必须
47 | 一个AT平台支持多中控制器，则要对控制器和at进行抽象，定义好彼此交互的接口，这样新增一个控制器时，我们只需要修改配置文件或者由控制器或at对一些接口进行适配即可 | 吴建波 | 软硬接口规范明确 | 必须
48 | 应尽量支持标准协议，对齐行业的发展，可以让at脱离和控制器的绑定，单独形成一个产品 |  |  | 必须
49 | 严格划分各层次之间的依赖关系，比如如果界面和各个层分开，那我们做国产化其实只用更换界面层，或者应对不同的层级 |  |  | 必须
50 | 对每一层内部，各个模块需要做成可插拔式的设计，如iec，可以支持st或者ld，各个功能最后做成独立的子模块，支持可插拔，如通讯层采用串口，网口，或者采用不同的协议，如硬件配置增删模块完全做成配置文件操作 |  | 支持热插拔 | 参考
51 | 对AT的补丁采用windows式的补丁管理列表，避免我们现在搞不清打了那些补丁，或者版本处于什么状态 |  | 根据设计方案参考 | 参考
52 | 通过以上的考虑，可以看出AT的最终形态，应该是配置文件配出来的，这样也比较容易支持差异化销售对不同的用户采用不同的license，而不是不同的版本或者软件 |  | 根据设计方案参考 | 参考
53 | 对除过界面外的核心逻辑采用标准C++进行编写，则可以方便复用移植 |  |  | 必须
54 | 提交时严格审查，减少冗余代码和重复代码，消除编译告警，运用已有的工具，如检查代码复杂度，单元测试等工具 |  | 过程控制以及维护 | 必须
55 | 出盘的问题在于我们只有一个代码服务器，大家的代码都往服务器上提交，代码的质量是没有保证的，我们需要各个子模块有自己的验证服务器，或者说 一个主线和支线，每个模块有自己的支线，比如hmi，和at各有个的支线，支线验证通过再往主线提交。 |  | 根据设计方案参考 | 参考
56 | 支线，主线增加测试床，每日自动跑测试，每日直接解决daily test的bug，减少出盘的困难与问题，同时增加大家修改代码的信心 |  | 自动测试 | 必须
57 | 对现有AT编译过程的优化，目前我们编译耗费时间较长，尤其是当组态大量模块和测点时，编译近乎卡顿在硬件配置处 | 房美君 |  | 必须
58 | 用户操作的编辑过程没有很好的记录方式记录下来，不方便后续组态会看等等操作 |  | 操作和调试日志 | 必须
59 | 目前的K-CU03控制站，关于模块和机柜组态方面不太友好，需要用户手动配置地址到机柜上，希望后面的产品能有自动配置的功能 |  | 根据设计方案参考 | 参考
60 | 每次升级都还需要用户手动进行库自动更新，建议后面的版本考虑升级工程能够更加自动化，类似于一键升级的功能 |  | 自动升级 | 必须
61 | 目前的K-CU03控制站，下装会比较慢，希望后面的软件能在这一点上做更好的优化 |  | 老版遗留问题 | 必须
62 | K-CU03控制站上，对于LINK和MOD的链路下组态，建议后面能有图形化的，更加友好的组态显示方式 |  | 根据设计方案参考 | 参考
63 | 其他相近产品值得借鉴的功能：单点下装；离线组态日志记录逻辑可追溯；组态半自动化生成、软件自带常用的仪表自控图、接线图、回路图等，使得组态更加自动化； |  | 易用性 | 参考
64 | 断点调试功能 | 荣华峰 |  | 参考
65 | 监视变量数据量受限 |  |  | 参考
66 | 丰富数据类型 |  |  | 参考
67 | 功能块所有人都可以向云上提交，不区分现场。将AT现有库的概念更高一个层次。 | 赵利平
68 | 图形组态语言可以自动格式化，基本逻辑调完后都要手动调整位置对齐。
69 | 授权信息依赖于驱动，用户电脑升级过驱动后导致授权失效。是否可以依赖更底层的信息绑定电脑。
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

## 代码管理
新需求和修改BUG都在各自的分支上做，发布时合并。解决冲突应该比较麻烦。
| 1.0基线 | 1.1基线 | 2.0基线 | 3.0基线
发布版本只消缺，新需求都在主干上开发。
解决多版本多客户分支思路
1、尽量将客户无关代码和客户相关代码分开。
2、稳定程序，使客户接受升级。客户不接受升级是因为版本升级后有问题。
3、明确版本分支管理思路，和CM配合构造自动化处理机制。
master
release1.0
release2.0
release3.0
bug fixes1.0
feature 1.0/01
feature 1.0/02
release1.1
bug fixes1.0
feature 1.1/01
release1.0
release1.1
bug fixes1.0
release1.2
bug fixes1.1
release2.0
feature 1.0/01
feature 1.0/02
master
merge
merge

## 框架图
总体设计思想：插件式+分层，总体插件，局部分层(根据需要，一层、两层、三层都可)
一、AT模块组件划分图
二、安装打包示意图
三、发布方式
发布模式一：基于云端发布，甚至可以将AT平台也配置到云端。
内置插件、内置库基于云端自动或者由用户手动升级安装。
用户自定义库由用户自己提交或者获取。
只需要安装AT平台以及内置必选插件。
发布模式二：整包单机版安装
四、源码管理方式
平台代码：从开发规模上不算太大，所以倾向这种方式
1、修改BUG也是拉分支，经过QC测试确认完后合并到主流分支。合并后发布前进行集成以后的测试，完了发布。
2、新需求基于上个版本拉分支开发，经过QC测试确认完合并到主流分支。合并有发布前进行集成以后的测试，完了发布。
2、对于现场特殊性需求尽量保证升级单个插件就能解决或者增加自定义插件的方式处理。
内置插件代码：
plug-in
AT平台
1、plug-in的Master修改BUG和需求开发方式参考AT平台的方式。
自定义插件：自定义插件经过检验确认后可以升级为内置插件。
五、产品发布
版本发布应该开发和业务方共同来计划，可以适当缩短发布的周期，以满足业务方的使用，但不能被业务方牵着鼻子走。
1、平台发布：每年两个版本，6月一个小版本，主要修改BUG，小需求也可以集成。年终一个大版本。
2、内置插件发布：可以自己独自升级，平台发布版本时，统一发布升级版本。
3、内置库：独自发布，和平台与内置插件无关。
4、用户库：由提交人自己维护，使用时只检查版本，不负责发布。
六、开发测试
1、所有单个模块的Public接口有开发进行自动测试，各种入口都覆盖到位。
2、集成后除界面所有模块接口也由开发进行自动化测试。
3、集成界面后人工进行测试确认。
4、以上完成后提交QC测试。
AT平台框架
数据库接口模块
在线通讯模块
公共接口模块
操作运行日志模块
IEC接口定义
模块
配置
接口定义模块
变量接口定义模块
编译接口定模块
任务管理模块
AT平台
自动化测试
内置可选插件
其他自定义插件(举例)
公司CBB组件
机柜配置组件
硬件配置组件
ST语言组件
CFC语言组件
LD语言组件
SFC语言组件
XXX产品组件
内置必选插件
产品适配器模块
行业适配器模块
化工行业组件
火电行业组件
自定义配置组件
硬件定义组件
C语言组件
UI组件
插件管理模块
基础组件
库管理组件
自动化测试
自动化测试
DCS版AT示例
公司CBB组件
AT平台框架
DCS产品插件
UI插件
机柜、硬件配置、ST、CFC、化工行业包等插件
PLC版AT示例
公司CBB组件
AT平台框架
PLC产品插件
UI插件
硬件配置、ST、CFC、等插件
纯运算版AT示例
公司CBB组件
AT平台框架
通用产品插件
UI插件
ST、CFC等插件
内置库、用户自定义库服务器
内置插件服务器
操作系统适配CBB组件
OS
Windows
Linux
DB
DB
DB
Hollysys
内置库、用户自定义库服务器
内置插件服务器
内置插件
内置库
AT平台
现场A
AT平台
内置插件
内置库
用户自定义库
现场B
AT平台
内置插件
内置库
用户自定义库
Hollysys
内置插件
内置库
AT平台
现场A
AT平台
内置插件
内置库
用户自定义库
现场B
AT平台
内置插件
内置库
用户自定义库
master
release1.0
release3.0
bug fixes1.0
feature 1.0/01
feature 1.0/02
bug fixes2.0
feature 2.0/01
release2.0
master
release1.0
release2.0
release1.0.1
release2.0.1
release1.0.2
Ver 1.0.1.0
Ver 1.0.2.0
Ver 2.0.2.0