文件名称：SAMA图生成系统设计说明书

文件编号：N19-B19-XXXXXX

项目名称：MACS V6.5.5软件开发项目

项目编号：R-101902A00

物料编码：无

版 本 号：A

文件密级：秘密

文件状态：CFC

受控标识：受控

| 拟制： | 周剑 2019年 6月 25日 |
| --- | --- |
| 审核： | 2019年 6月25日 |
| 会签： |  |
| 批准： | 2019年 6月25日 |

文件发放范围：

修订页

| 序号 | 版本号 | 修订内容简述 | 拟制/日期 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | 创建 | 周剑/2019.6.25 |  |  |

目    录

1. 引言	3

1.1. 目的	3

1.2. 预期读者	3

1.3. 术语与缩略语	3

1.4. 引用文档	3

2. 假设和约束	4

2.1. 假设	4

2.2. 约束	4

3. 系统概述	5

3.1. 系统结构概述	5

3.2. 功能及接口概述	5

3.3. 系统运行硬件环境	6

3.4. 系统运行软件环境	6

3.5. 兼容性需求	7

4. 系统关键技术分析	7

4.1. 软件结构描述	7

4.2. 框架模块	9

4.3. 调用关系	10

4.4. CFC模块	10

4.4.1. 修改概要	10

4.4.2. 导出类	11

4.5. SAMADLL模块	11

4.5.1. 总体结构	11

4.5.2. SAMAPOU类	12

4.5.2.1. 继承与构造	12

4.5.2.2. 拆分POU	13

4.5.2.3. 创建SAMA图元信息	13

4.5.2.4. SAMA图的绘制	13

4.5.2.5. SAMAPOU类其他方法	13

4.5.3. SAMA图变量索引表	14

4.5.4. SAMA图参数表	14

4.6. VisioAPI模块	15

4.7. 基础工程文件	15

4.7.1. SAMA模具文件	15

4.7.2. SAMA配置文件	17

5. 子系统设计	17

5.1. SAMA支持版本以及范围	17

5.2. SAMA图导出	19

5.3. SAMA图文件结构	26

5.4. SAMA图目录	27

5.5. SAMA图模拟量与开关量表达方式	28

5.6. SAMA图索引表	30

5.7. SAMA图参数表	31

5.8. SAMA图元信息	33

5.9. SAMA图施工图（标题栏）	40

- 引言

  - 目的

本项目仅实现SAMA图的导出功能，即使用现有的AT完成系统控制逻辑组态后，将相关的控制逻辑导出为SAMA图文件，导出的SAMA图文件是visio格式。另外，本项目仅在火电版上实现，非电通用版上不需要此功能，使用配置文件来设置它们是否暴露出来。

本文档依据《MACS V65X软件技术改进与开发_SAMA图需求规格说明书》进行设计，描述了SAMA图实现的关键技术、子系统划分、接口定义。

编写此文档的目的是明确AT软件各功能模块的接口与设计思路，作为详细设计及编码工作的输入，并指导后续的测试和维护工作。

  - 预期读者

本文档的预期读者是：测试人员、开发人员、手册编写人员。

  - 术语与缩略语

SAMA：  美国科学仪器制造协会(Scientific Apparatus Maker's Association)所采用 的绘制图例

AT：    AutoThink，HOLLiAS MACS V6 版本中的算法组态软件AutoThink的简称

总控： 工程总控

POU：  Program Organization Unit(程序组织单元)

CFC：  Continuous Function Chart(连续功能图)

PRG：  Program(程序)

  - 引用文档

[1] 《MACS V65X软件技术改进与开发_SAMA图需求规格说明书-20190708更新.doc》（文件编号：N18-B12-000077）

[2] 《MACS V65X软件技术改进与开发_SAMA图导出可行性分析报告》 （文件编号：无）

[3] 《SAMA图-AT中功能块与SAMA图对应.xlsx》（文件编号：无）

[4] 《SAMA图-设计功能块.doc》（文件编号：无）

- 假设和约束

  - 假设

POU导出时，仅对CFC（或者称之为FBD）类型的POU进行导出；对于ST、LD、SFC类型的POU不进行导出。

导出时，仅导出用户的程序POU，对于FBD功能块、系统程序POU等，都不导出。

在导出之前，假设用户的AT工程已经成功编译通过，如果是没有编译通过的AT工程，则不进行导出操作。

假设最终用户可接受Windows XP Professional、Windows 7 Professional  32、Windows 10 Professional 64位作为系统操作系统。

  - 约束

必须支持以下的visio版本，如下：

- visio2017

但是，考虑到现场应用的延续性、以及系统日后的维护工作，建议支持visio的各个已发行版本，如下：

- visio2003

- visio2007

- visio2006

- visio2010

- visio2013

- visio2016

- visio2019

并且，尽可能的减少对visio API 的依赖，以便尽大可能的支持或者兼容未来的visio版本，减少软件维护的工作量和成本。

- 系统概述

  - 系统结构概述

HOLLiAS MACS V6.5.4系统主要由以下子系统构成：

- 控制站：包括控制器和I/O卡件，主要实现采集过程数据，进行数据转换和处理，实施连续、批量或顺序控制的运算和输出控制作用。

- 历史站：包括I/O 服务，实时数据库服务，历史数据库服务，报警处理服务，主要进行历史数据的收集存储、报警、日志记录的产生。

- 工程师站：包括数据库组态软件、图形组态软件、控制算法组态软件、报表组态软件，主要完成工程、监视画面、控制算法、报表的组态以及一些系统设置。

- 操作员站：包括操作员在线监视软件，报表打印服务，提供监视、操作现场设备的人机界面。

系统中各个节点通过网络连接，系统划分为：控制网和系统网。

图 1 系统结构图

  - 功能及接口概述

| 系统设计 |  | 项目名称 | MACS V6.5.5软件开发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目编号 |  | 条目名称 | 功能需求 |  |  |
| 是否安全相关 | 否 | 重要等级 | 高 | 创建时间 | 2019-6-20 |
| 需求描述 | SAMA图是美国科学仪器制造协会(Scientific Apparatus Maker's Association)所采用的绘制图例，本次需求仅描述AT导出SAMA图的需求细节，SAMA图导入以及AT支持SAMA图组态需求不在此范围之内。 |  |  |  |  |
| 设计描述 | 本方案仅描述由CFC语言导出为符合SAMA图规范的VISIO格式的文件。本方案不涉及SAMA图的导入功能，只是实现从CFC类型的POU到Visio格式的SAMA图的单向导出功能。 方案实现时需要依赖VISIO的API接口来实现生成VISIO文件的功能，对VISIO的版本依赖情况参见《5.1.SAMA支持版本以及范围》章节的描述。 |  |  |  |  |

  - 系统运行硬件环境

| 系统设计 |  | 项目名称 | MACS V6.5.5软件开发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目编号 |  | 条目名称 | 系统运行硬件环境 |  |  |
| 是否安全相关 | 否 | 重要等级 | 高 | 创建时间 | 2019-6-20 |
| 需求描述 | 推荐硬件环境如下：同MACS V6.5.4版本。 |  |  |  |  |
| 设计描述 | SAMA图生成功能是离线组态时使用的，仅被用在工程师站上，且是事件触发的，对执行的速度、性能没有特殊的需求。另外，SAMA图导出功能是在现有的AutoThink的基础上开发完善的，使用和遵循AutoThink的架构，对运行的软硬件环境的要求与之前版本的AutoThink是完全相同的。 因此，目前MACS V6.5.4版本的工程师站的硬件配置环境是可以满足需求的。 |  |  |  |  |

  - 系统运行软件环境

| 系统设计 |  | 项目名称 | MACS V6.5.5软件开发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目编号 |  | 条目名称 | 系统运行软件环境 |  |  |
| 是否安全相关 | 否 | 重要等级 | 高 | 创建时间 | 2019-6-20 |
| 需求描述 | 系统软件应该支持在下列操作系统上正常使用： Windows XP Professional中/英文版 Windows 7 Professional 32位/64位 中/英文版 Windows 10 Professional 64位 中/英文版 |  |  |  |  |
| 设计描述 | SAMA图生成功能是离线组态时使用的，仅被用在工程师站上，且是事件触发的，对执行的速度、性能没有特殊的需求；SAMA图生成的相关组件是遵循MACS V6框架的、基于MFC开发的。 因此，目前MACS V6.5.4版本的工程师站的软件配置环境是可以满足需求的。 |  |  |  |  |

  - 兼容性需求

| 系统设计 |  | 项目名称 | MACS V6.5.5软件开发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目编号 |  | 条目名称 | 兼容性需求 |  |  |
| 是否安全相关 | 否 | 重要等级 | 高 | 创建时间 | 2019-6-20 |
| 需求描述 | 此功能集成于MACS654版本以及之后版本，对于之前发布的版本不兼容 |  |  |  |  |
| 设计描述 | 本次修改方案不对原有的AutoThink版本的原有功能不做任何修改，只是增加了一些类，这些类由现有的CFC POU相关的类拷贝而来，生成SAMA图的全部过程都是围绕这些新生成的类与其生成的实例而进行的；并且在业务流程上，只有用户主动点击相关的菜单按钮时，才会触发这些导出SAMA图的事件发生，与系统运行时的其他事件或者消息都不发生关联；另外，本功能的加入也不会修改任何AutoThink系统生成的各类工程文件、配置文件等。 因此，从系统架构上以及实现原理上，新增SAMA图导出功能后，对现有AutoThink的全部功离线组态、在线运行的能都不会产生影响。 因为也未修改过AutoThink系统生成的各类工程文件、配置文件，因此，对于原有的旧版本的AutoThink工程文件，也是100%的兼容的。 |  |  |  |  |

- 系统关键技术分析

  - 软件结构描述

AT目前的架构如下图所示：

本次涉及修改的模块如下：

- 框架模块：

- 本次需要对框架模块进行修改，在原模块上增加相应的人机界面、以及其消息的响应处理过程。

- 提供SAMA图导出的各种人机界面，包括AutoThink主菜单、右键菜单、树上的右键菜单等，以及相关的设置和选项信息。

- CFC模块：

- 本次不对CFC模块做直接的或者间接的修改，而是新建若干与CFC模块相对应的类，这些类是由CFC模块的相关类一一对应的，且由CFCPOU类的实例构造或者拷贝而实现实例化的。

- 这些类提供了由CFC POU转VISIO格式的SAMA图的分割、转换、生成等实现功能。

修改之后的AT架构如下图所示：

本次新增模块如下：

- SAMADLL：

- SAMADLL为新增模块，所有的SAMA图翻译均在该模块里面实现，该模块为扩展MFC动态链接库。

- SAMADLL继承自CFC，在SAMADLL里面定义POU类SAMAPOU。SAMAPOU类由CFCPOU类构造或者拷贝生成的，SAMAPOU类的各类图元与其CFCPOU类是一一对应的。

- VisioAPI：

- VisioAPI模块是对Visio软件提供的COM接口进行了一个扩展MFC动态链接库封装。以C++类的组织方式进行了常用接口的封装，并对这些类进行了导出。

- 基础工程文件

- 基础工程文件为SAMA图导出提供一些基本的SAMA图库（模具文件）以及相应的一些配置信息。它分为两部分：

    - ①SAMA模具文件

    - ②SAMA配置文件。

  - 框架模块

- 框架模块提供SAMA图导出的各种人机界面，包括AutoThink主菜单、右键菜单、树上的右键菜单等，以及相关的设置和选项信息。

- 它包括：单个或多个POU的导出、单个控制站的AutoThink工程导出和整个DCS系统工程的导出功能，前两者需要对AutoThink框架模块进行修改，后者需要对DbEditer工程管理器模块进行修改。

- 以上3种导出模式的调用关系见下图：

  - 调用关系

- 由于新增模块SAMADLL与VisioAPI，AutoThink的调用关系发生了改变。

- 光考察AutoThink与CFCPOU的角度（其他语言与本次修改没有关系，不会发生变化），AutoThink的调用架构改变如下图所示。

  - CFC模块

    - 修改概要

现有的CFC模块是实现CFC语言组态、编辑、编译、在线监视等一些列功能，它由CFCPOU类以及若干组成CFC语言的元件类、引脚类、连线类等组成。

为了不影响现有CFC模块的稳定性，本次不对CFC模块做直接的或者间接的修改。为了实现导出SAMA图功能与现有的CFC模块解耦，只需要对CFC语言的一些类进行导出设置即可，本此修改是新建若干与CFC模块相对应的类（在SAMADLL中），这些类是由CFC模块的相关类一一对应的，且由CFCPOU类的实例构造或者拷贝而实现实例化的。

所有新建的类、以及其实现SAMA导出的功能，均在SAMADLL模块里面实现。

因为AutoThink软件的封闭性，即无论是CFCDLL还是SAMADLL，均是不对AutoThink软件之外的开发者使用，并且每次的CFCDLL和SAMADLL都是同步发布的，因此对于dll的类导出操作和实现，没有严格的安全上的限制。

    - 导出类

需要设置导出的类如下（因无源码，可能不全）：

- 导出的元件类

CCFCElement、 CCFCBox 、 CCFCInput 、 CCFCOutput 、 CCFCLabel、 CCFCReturn 、 CCFCJump 、 CCFCComment

- 导出的引脚类

CCFCPin 、 CCFCOutputPin 、 CCFCInputPin

- 导出连线类

CCFCLine

- POU类

CCFCPOU

  - SAMADLL模块

SAMADLL为新增模块，所有的SAMA图翻译均在该模块里面实现，SAMADLL模块中的类基本上都是继承于CFC模块中的相关类的，该模块为扩展MFC动态链接库。

    - 总体结构

SAMADLL由以下一些类组成其总体结构如下图所示：

    - SAMAPOU类

      - 继承与构造

SAMAPOU继承自CFCPOU，在SAMADLL里面定义POU类SAMAPOU，它由CFCPOU构造而来或者可以拷贝CFCPOU类。函数void CopyPouInfo(CCFCPOU*pCFCPOU)的功能流程图如下：

      - 拆分POU

由于SAMA图导出，用户是可选纸张大小的，见SAMA图导出对话框的图纸大小下拉框，如果选择的纸张大小放不下当前的SAMA图逻辑，需要对该SAMA图进行拆分，将一个CFCPOU实例中的若干元素 拆分为若干个组，每个组最终生成一个visio的sheet页，或者若干个visio文件。

拆分命名规则如下：即原来的POU为名字为POU1则拆分为三个POU，则命名为POU1_1、POU1_2、POU1_3。

      - 创建SAMA图元信息

+ TransSAMA():viod

此方法遍历本POU的全部SAMA图元，调用本POU中的全部SAMA图元的CreateSama()方法，以完成绘制SAMA图时所需的各个属性的值。

      - SAMA图的绘制

+ DrawSama():viod

此方法对POU中的全部元素逐个进行遍历，生成VISIO文件。

此方法是调用Visio API接口，生成SAMA图的visio文件。

      - SAMAPOU类其他方法

SAMAPOU类提供以下其他方法，用以完成生成VISIO格式的SAMA图的其他功能，在此不做展开。

    - SAMA图变量索引表

为了方便用户查看某个变量在哪些POU中引用，且体现作为输入还是输出使用，需要增加变量索引功能。索引表分为静态索引表和动态索引两种：

一：静态索引表：导出一张EXCE表格，列举出该控制站下所有变量以及被引用POU的信息，不支持超链接。

二：动态索引：元件上直接体现，支持变量跳转到相应的POU。

对于静态索引表，遍历POU中的全部元素，将其“SAMA图对象的超链接信息”属性输出即可。

对于动态索引，实际上是在生成VISIO图型时，各个VISIO图元的超链接信息。在调用VISIO的API接口生成VISIO图元时，把POU元素的超链接信息填入VISIO图元即可。

    - SAMA图参数表

为了方便用户更加方便的讨论逻辑，导出的SAMA图中需要参数信息。参数信息有两种方式查看，方式一：动态显示；方式二：静态参数表。

动态显示：在VISIO里面，当点击该元件的时候，在VISIO的右上角有数据的显示。可显示该元件关联的测点参数项信息。

静态参数表:参数表以EXCEL表格的形式导出，其中一个POU中的变量信息对应参数表的一个SHEET页，当导出某些POU时，只导出这些POU中使用的变量，当导出整个控制站时，导出该控制站中所有的POU中的变量。

对于静态参数表：将POU用用到的CFCBox 类的参数输出为EXCEL格式的文件。此功能与SAMA图生成本身没有关联，它调用的实际上是CCFCBOX类中的相关属性、以及EXCEL接口即可完成此功能。

对于动态显示参数表：使用Visio图元的“形状数据”功能来实现它。Visio图元都有一个“形状数据”定义功能，可以定义每个Visio图元的一组属性及其属性的值，在VISIO图像显示时，这些“形状数据”可以被显示出来；“形状数据”可以通过VISIO的API接口去设置和修改。因此，在生成VISIO图形对象时，将SAMABox 类的参数设置到Visio图元对象的“形状数据”上。

  - VisioAPI模块

VisioAPI模块是对Visio软件提供的COM接口进行了一个扩展MFC动态链接库封装。以C++类的组织方式进行了常用接口的封装，并对这些类进行了导出。

对Visio导出的封装类的原则是：够用、适用、少量。

包括如下几类：

- CVisioApplication

- CVisioDocuments

- CVisioDocument

- CVisioPages

- CVisioPage

- CVisioMasters

- CVisioMaster

- CVisioShapes

- CVisioShape

其中这些类均是对Visio COM 接口的C++类封装。

  - 基础工程文件

- 基础工程文件为SAMA图导出提供一些基本的SAMA图库（模具文件）以及相应的一些配置信息。它分为两部分：①SAMA模具文件，②SAMA配置文件。

    - SAMA模具文件

SAMA模具文件的制作，根据需求目前需要做五个模具文件

①普通操作符块与函数块以及功能块模具文件（AND，OR等）

其中该模具文件命名为BaseBlock.VSS

②特殊功能块图元模具文件（PID，MAN等）

其中该模具文件命名为SpecialBlock.VSS

③输入输出元件图元模具文件

其中该模具文件命名为INOUT.VSS

④积木模具文件（构造普通操作符块和函数块以及普通功能块覆盖不到的一些块，例如6个输入管脚的AND，OR等这种块元件）

其中该模具文件命名为BuildingBlock.VSS

其中积木模具文件包含的图元都是一些很简单的图元，用这些很简单的图元后面构造上述三个模具文件不存在的图元。

其中存储路径如下：

基础工程目录如下图所示：

即：..\HOLLiAS_MACS\ENG\BaseProj\BASEPROJ_Thermal Power\SAMAFiles

其中该SAMAFiles文件夹下，包含三个子文件夹，如下图所示：

其中：

INI文件夹里面存储SAMA图的一些配置文件

VSS文件夹里面存储SAMA图元的模具文件

⑤制作SAMA模板模具文件，其中包含四种图纸规格，分别为： A2/A3/A0/AX

其中该模具文件命名为DrawingsModule.VSS

    - SAMA配置文件

SAMA配置文件包括：参数表配置文件，横纵向功能块的逻辑配置文件。

①参数表配置文件：FBPara.ini

参数表配置文件针对的是功能块变量，该配置文件配置了类型，对应的参数项以及参数项的初始值。格式如下（以PID为例）：

[HSPID] Count =7 NameValue0=OB¦100.000000 …………

②横纵向功能块的逻辑配置文件：Logic_Config.ini

横纵向功能块的逻辑配置文件针对的某些功能块需要纵向排布，某些功能块逻辑需要横向排布，格式如下：

[Longitudinal_logic] Count=13 Name0=HSPID …………

- 子系统设计

  - SAMA支持版本以及范围

| 系统设计 |  | 项目名称 | MACS V6.5.5软件开发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目编号 |  | 条目名称 | SAMA支持版本以及范围 |  |  |
| 是否安全相关 | 否 | 重要等级 | 高 | 创建时间 | 2019-6-20 |
| 需求描述 | - 支持VISIO版本为： 2017（2010、2013已停产）； - 仅CFC语言支持SAMA图导出； - 只导出PRG类型的POU，FB以及FUN不需要导出； - 需要支持中英文版本导出； - 支持的图幅包括：A2/A3/A0/AX。 |  |  |  |  |
| 设计描述 | - 支持VISIO版本为： 2017（2010、2013已停产）； 对Visio导出的封装类的原则是：够用、适用、少量。 对如下几个Visio的接口进行COM 接口的C++类封装： - CVisioApplication - CVisioDocuments - CVisioDocument - CVisioPages - CVisioPage - CVisioMasters - CVisioMaster - CVisioShapes - CVisioShape 其中这些Visio的接口是Visio各个版本都提供的接口，是最基本的接口，且各个visio版本的这些接口都很稳定，各个版本中的这些接口都是一致的。因此可以做到对VISIO版本的均能很好的支持。 - 仅CFC语言支持SAMA图导出； SAMADLL为新增模块，所有的SAMA图翻译均在该模块里面实现，该模块为扩展MFC动态链接库。 SAMAPOU继承自CFCPOU，在SAMADLL里面定义的SAMAPOU类，它由CFCPOU构造而来，或者可以从CFCPOU类拷贝生成。 SAMAPOU类提供一些方法（包括设置导出文件路径和文件名信息、VISIO的sheet页信息，POU的拆分，图元对象属性设置以及生成VISIO文件等方法），它们实现把CFCPOU里面的各种元件类、引脚类、连线类等，转换为相应的SAMA图的各类元件，并以VISIO格式呈现出来。 - 只导出PRG类型的POU，FB以及FUN不需要导出； 同上。 - 需要支持中英文版本导出； MACS V6版本框架支持中英文，将语言资源文件单独封装为若干个dll文件。在本次修改中，依然延续这种设计，按MACS V6的语言资源实现框架去实现新的人机界面和语言资源。 - 支持的图幅包括：A2/A3/A0/AX。 生成VISIO格式的SAMA图时，根据AT工程中的POU属性的图纸尺寸，生成VISIO文件的图纸尺寸。 在这个过程中，最重要的是根据用户选择的图纸尺寸和本POU的原件信息，对本POU进行拆分的结果可能是：本POU是VISIO文件的一个独立的sheet页、或者是VISIO文件的多个sheet页。 拆分原则是： - 图元位置与尺寸是否能被放置在指定的图纸上； - 如果某个图元超出了图纸的大小，则需要将此图元放置于另一张图纸上，并且要表明该图元与其他图元的连接关系。 |  |  |  |  |

  - SAMA图导出

| 系统设计 |  | 项目名称 | MACS V6.5.5软件开发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目编号 |  | 条目名称 | SAMA图导出 |  |  |
| 是否安全相关 | 否 | 重要等级 | 高 | 创建时间 | 2019-6-20 |
| 需求描述 | SAMA图的导出支持以工程、控制站、POU为单位分别导出。 - 以工程为单位：导出此工程下所有控制站的POU； - 以控制站为单位：导出选定控制站下所有的POU； - 以POU为单位：导出该控制站下选中的POU； 其中： 以工程为单位导出时，入口在工程总控处，点击菜单工程/导出SAMA图，弹出如下对话框： 以控制站为单位导出时，入口在AutoThink，在AT的【工程】菜单下，点击【SAMA图导出】菜单项，弹出导出SAMA图对话框，点击确定，导出整个站的POU，如下图所示： 如果导出该站的部分POU，则点击该对话框的【选择转换POU】按钮，弹出选择转换POU对话框，用户选择相应的POU导出SAMA图，如下图所示： 导出的文件目录如下： ①整个工程批量导出SAMA图： 一个工程为一个文件夹，文件夹名称为工程名; 一个控制站为一个工程下的子文件夹，子文件夹名称为站号； 一个文件夹下的POU为控制站下的子文件夹，子文件夹名称为文件夹名称； 其中只识别到二级文件夹，三级以及以后的文件夹，不再单独创建文件夹，统一导出到一个VSD文件中。 一个POU为VSD文件中的一个sheet页，如果一个POU导出一个sheet页存放不下，那么需要将此POU拆分成多个sheet页，拆分的原则为：POU名_标号，其中标号从1开始 ②单站导出SAMA图： 在站文件夹下，导出的SAMA图文档在该站的SAMA文件夹下。如下图所示： ③可选POU导出SAMA图： 导出路径由用户通过“选择转换的POU”对话框上的【浏览】按钮选择，用户选择好路径后，导出所选POU转成成的SAMA图到对应的路径下。 比如选择路径在D:\test\下 则导出的文件夹底下的信息如下： 其中VSD文件名是该控制站工程的工程名。 整个工程批量导出SAMA图举例（入口在总控）： 例如：工程的信息如下： 对应的SAMA图导出的目录如下： 11号站的文件夹以及POU信息如下： 11号站生成的SAMA图磁盘结构分别如下： aa下生成的SAMA图磁盘结构分别如下： bb下的SAMA图磁盘结构分别如下： PS:导出的SAMA图只识别用户程序下的第二层文件夹，三层及更深层次的文件夹下的POU信息，作为第二层父文件夹下的sheet页内容,三层文件夹以及更深层次的文件夹信息在VISIO文档里面体现不出来，如上图的cc文件夹在磁盘文件体现不出来，但是里面的POU信息在bb.vsd的sheet页里面。 ①变量索引信息_7_11的EXCEL文件，是存放控制站POU中使用的输入变量或者输出变量在POU中的引用情况，具体格式参见4.6章节 注：对于可选的POU导出SAMA图，变量索引信息_7_11文件只存放可选POU里面的变量的索引信息 ②功能块参数表_7_11的EXCEL文件，是存放控制站POU里面的功能块变量的参数信息。具体格式参见4.7章节 注：对于可选的POU导出SAMA图，功能块参数表_7_11文件只存放可选POU里面的功能块变量参数信息 ③网络变量引用表_7_11的EXCEL文件是存放当前站的网络变量引用信息，具体格式参见当前AT软件“导出引用点”功能。 注：对于可选的POU导出SAMA图，网络变量引用表_7_11文件只存放可选POU里面的引用点信息 由于SAMA图导出，用户是可选纸张大小的，见SAMA图导出对话框的图纸大小下拉框，如果选择的纸张大小放不下当前的SAMA图逻辑，需要对该SAMA图进行拆分，拆分命名规则如下：即原来的POU为名字为POU1则拆分为三个POU，则命名为POU1_1、POU1_2、POU1_3。 如下图所示： 即正常情况一个sheet是对应一个POU，但是当逻辑超出了当前sheet页大小，就需要拆分。 |  |  |  |  |
| 设计描述 | 导出SAMA图时，可以有三种导出方式：单个或多个POU的导出、单个控制站的AutoThink工程导出和整个DCS系统工程的导出功能，前两者需要对AutoThink框架模块进行修改，后者需要对DbEditer工程管理器模块进行修改。 - 以工程为单位：导出此工程下所有控制站的POU； 用户在AT工程组态界面上，在AutoThink的主菜单上进行导出操作，该菜单的消息响应函数定义在框架MainFrm上。 此消息的实现函数OnExportSAMA()，它将调用“导出SAMA图的属性设置对话框”，即实例化并调用该对话框类。用户在此对话框中设置2个主要信息： - 、导出的SAMA图的尺寸信息； - 、存储路径根目录。 导出的SAMA图的尺寸信息以下拉框方式展现，并将此信息传递给SAMAPOU类，以供SAMAPOU类进行图纸分割和布局使用。 另外会弹出路径选择对话框，让操作者选择导出文件存储的根路径信息，导出文件的子路径信息为系统固定（参见需求），不可修改。 之后，工程总控框架的OnExportSAMA()函数会调用AutoThink组件，并在后台逐个打开该工程下的全部AT工程，并调用相关的导出接口进行导出SAMA图操作，调用接口时，会传递给AT工程相关的SAMA图的尺寸信息、工程导出的路径信息等。 - 以控制站为单位：导出选定控制站下所有的POU； 用户在AT工程组态界面上，在AutoThink的主菜单上进行导出操作，该菜单的消息响应函数定义在框架MainFrm上。 此消息的实现函数OnExportSAMA()，它将调用“导出SAMA图的属性设置对话框”，即实例化并调用该对话框类。用户在此对话框中设置2个主要信息： - 、导出的SAMA图的尺寸信息； - 、导出方式：整个AT工程导出、挑选某个或者某些POU进行导出 导出的SAMA图的尺寸信息以下拉框方式展现，并将此信息传递给SAMAPOU类，以供SAMAPOU类进行图纸分割和布局使用。 “导出方式”以按钮的形式展现，如果用户不对此按钮进行操作，则默认为“整个AT工程导出”方式；如果用户点击此按钮，则系统会弹出“选择POU”的对话框，在此对话框类（class CDlgExportPouToSama : public CDialog）中，实现以下一些功能： - 1）、列出本AT工程的全部CFC类型的POU（只包括用户POU，不包括系统POU、功能块等），让用户对期望导出的POU进行选择。 在这种导出模式下，导出的文件的存储路径不可由用户选择，是固定的，路径为：在该站文件夹下的“SAMA”子文件夹。 - 以POU为单位：导出该控制站下选中的POU； 导出的基本流程与单站导出是基本相同的，不同之处在于： 在“导出方式”选择时，如果用户点击此按钮，则系统会弹出“选择POU”的对话框，在此对话框类（class CDlgExportPouToSama : public CDialog）中，实现以下一些功能： - 1）、列出本AT工程的全部CFC类型的POU（只包括用户POU，不包括系统POU、功能块等），让用户对期望导出的POU进行选择。 - 2）、之后弹出路径选择对话框，让用户选择导出的SAMA图存储的路径信息。 其他细节具体参见“4.2.框架模块”的描述。 |  |  |  |  |

  - SAMA图文件结构

| 系统设计 |  | 项目名称 | MACS V6.5.5软件开发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目编号 |  | 条目名称 | SAMA图文件结构 |  |  |
| 是否安全相关 | 否 | 重要等级 | 高 | 创建时间 | 2019-6-20 |
| 需求描述 | SAMA图共有如下几部分： 第一部分：目录，具体需求请参见“SAMA图目录”； 第二部分：功能块说明，对于特有功能块，通过说明功能块作用后，直接在SAMA图中引用，此部分用户拟制，不需要程序导出； 第三部分：每一个POU导出的SAMA图信息； 上述工程组态下，导出的VISIO信息如下： aa.vsd： bb.vsd： |  |  |  |  |
| 设计描述 | VISIO文件的分割： 在CCFCPOU类中，有该POU的文件相对路径信息，即该POU在当前AT工程中的“文件夹信息”，在生成的VISIO文件路径中，截取该“文件夹信息”的前两级信息作为VISIO文件存储的相对路径信息。 - 截取POU的第二级子文件夹作为名字，生成一个VISIO文件，该文件存储“POU的第二级子文件夹”下的全部POU，每个POU作为该VISIO文件的一个或者多个SHEET页； - 截取POU的第三级子文件夹作为名字，生成一个VISIO文件，该文件存储“POU的第三级子文件夹”下的全部POU以及其下一级子文件夹下的全部POU，每个POU作为该VISIO文件的一个或者多个SHEET页。 每个VISIO文件的“目录”sheet页的生成： 参见“SAMA图目录” 每个VISIO文件的“功能块说明”sheet页的生成： 此部分用户拟制，不需要程序导出。导出SAMA图时生成一个空白的VISIO Sheet页即可。 |  |  |  |  |

  - SAMA图目录

| 系统设计 |  | 项目名称 | MACS V6.5.5软件开发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目编号 |  | 条目名称 | SAMA图目录 |  |  |
| 是否安全相关 | 否 | 重要等级 | 高 | 创建时间 | 2019-6-20 |
| 需求描述 | 目录索引功能主要用来用户方便的查看该VISIO文件中都包含哪些POU的SAMA信息。 页号; POU名称; POU描述. 1; POU1_1. 2; POU1_2. 3; POU1_3. 4; POU2. PS: 1.POU1_1、POU1_2、POU1_3为POU拆分的三个SAMA图幅； 2.导出的SAMA图逻辑，严格按照字母排序。 |
| 设计描述 | 对于每个VISIO文件，都有一个“目录”sheet页，该目录索引功能主要用来用户方便的查看该VISIO文件中都包含哪些POU的SAMA信息。 在CFCPOU的管理类（CVisioFile)的实例对象中，记录了当前VISIO文件所对应的SAMAPOU信息，遍历 SamaPou:CARray<SAMAPOU> 属性，以及对相应的SAMAPOU的IsSplited:BOOL属性的读取，可以生成该VISIO文件的全部Sheet页集合，以及每个Sheet页对应的SAMAPOU对象，并获得相应的SAMAPOU对象的属性信息，由此生成该“目录”sheet页。 |  |  |  |  |

  - SAMA图模拟量与开关量表达方式

| 系统设计 |  | 项目名称 | MACS V6.5.5软件开发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目编号 |  | 条目名称 | SAMA图模拟量与开关量表达方式 |  |  |
| 是否安全相关 | 否 | 重要等级 | 高 | 创建时间 | 2019-6-20 |
| 需求描述 | 模拟量与开关量的表达方式由如下两点要求： - 输出为开关量的逻辑横向表达，为模拟量的逻辑纵向表达； - 输出为开关量连线为虚线，为模拟量连线为实线； 示例图如下： 开关量： 模拟量： 在一个程序中可能存在多个输出，需要对于不同的输出统一处理规则，总体规则如下： 输出元件; 横向纵向规则. 一个; 模拟量; 纵向表达. 开关量; 横向表达，注意错误①处理；. 多个; 类型一致; 模拟量; 纵向表达. 开关量; 横向表达，注意错误①处理. 类型不一致; 开关量处理; 横向表达，注意错误①处理. 没有; 功能块结束; 按照结束的块类型决定横向还是纵向逻辑，暂定如果为：PID , 积分块，微分块，手操器，平衡功能块，和一阶惯性结束的块类型，纵向表达，其它横向表达，注意错误①处理. 函数块结束; 横向表达, 注意错误①处理. 跳转和返回元件结束; 横向表达，注意错误①处理. 错误①：横向逻辑中如果遇到SEL（纵向逻辑表达才会出现），那么输出一个表达框，代表此段逻辑错误（模拟量应用到了开关量的逻辑输出）；. PS:一张SAMA图中可能存在既有横向逻辑，又有竖向逻辑的情况； |
| 设计描述 | 在每个POU的 元件、引脚、连线等类的 void CreateSama() 方法中，将POU类（如：CCFCElement、 CCFCBox 、 CCFCInput 、 CCFCOutput 、 CCFCLabel、 CCFCReturn 、 CCFCJump 、 CCFCComment 、CCFCPin 、 CCFCOutputPin 、 CCFCInputPin ）的实例的属性转换为绘制SAMA类（如：SAMAElement、 SAMABox、SAMAInput、等等）的相关属性。 在此转换过程中，遵循本章节需求所描述的规则，选取合适的SAMA图元，可选的SAMA图元参见 “5.8.SAMA图元信息”章节的描述。 |  |  |  |  |

  - SAMA图索引表

| 系统设计 |  | 项目名称 | MACS V6.5.5软件开发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目编号 |  | 条目名称 | SAMA图索引表 |  |  |
| 是否安全相关 | 否 | 重要等级 | 高 | 创建时间 | 2019-6-20 |
| 需求描述 | 为了方便用户查看某个变量在哪些POU中引用，且体现作为输入还是输出使用，需要增加变量索引功能,需要支持如下两种方式： 一：静态索引表，导出一张EXCE表格，列举出该控制站下所有变量以及被引用POU的信息，不支持超链接，示例如下： 变量类型; 变量名称; 变量描述; 作为输入引用的POU; 作为输出引用的POU. REAL; AAA.av; XXX; XX1.vsd\POUOUT1 XX2.vsd\POUOUT2. REAL; AAA.ai; XXX; XX1.vsd\POUIN1 XX2.vsd\ POUIN2. Bool; AAA.dq; XX1.vsd\POUIN1 XX2.vsd\ POUIN2; XX1.vsd\POUOUT1 XX2.vsd\POUOUT2. Bool; 010@ss; XX1.vsd\POUIN1 XX2.vsd\ POUIN2; XX1.vsd\POUOUT1 XX2.vsd\POUOUT2. 备注： - 不需要支持跳转功能，只是为了纸质打印出来方便查看。 - 如果没有引用的POU，则不显示。 二：动态索引 元件上直接体现，支持变量跳转到相应的POU， 效果图如下所示： 其中： 1. POU1为引用该变量的POU名字，而后面[IN]表示该变量是作为输入引用,[OUT]表示该变量作为输出引用。 2.AV和AI，DV和DI比较特殊，不管用户查看DV还是DI，均需要将DV和DI引用的POU全部列举出来，否则无法知道那块给的输入，现场引用情况为：DI全部为输出引脚上使用，DV全部为输入引脚上使用，AV和AI相同处理。 3. 当用户点击POU1则跳转到POU1，不需要跳转至引用处，只需要跳转至该POU。 支持导出的变量范围 - 全局变量（中间点（AM/PID等）和硬件点（AI/AO等））需要支持导出，即使一个点在一个POU中即作为输入也做为输出也需要导出； - 站间网络变量需要导出； - POU中局部变量不需要导出； - 系统变量不需要导出； - 域间网络变量不需要导出； |
| 设计描述 | 对于静态索引表，遍历全部的SAMAInput 、 SAMAOutput 类，将其“SAMA图对象的超链接信息”属性输出即可。 对于动态索引，实际上是在生成VISIO图型时，各个VISIO图元的超链接信息。在SAMA图元件基类（SAMAEleBase）中定义了SAMA图对象的超链接信息，在调用VISIO的API接口生成VISIO图元时，把这个超链接信息填入VISIO图元即可。 |  |  |  |  |

  - SAMA图参数表

| 系统设计 |  | 项目名称 | MACS V6.5.5软件开发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目编号 |  | 条目名称 | SAMA图参数表 |  |  |
| 是否安全相关 | 否 | 重要等级 | 高 | 创建时间 | 2019-6-20 |
| 需求描述 | 为了方便用户更加方便的讨论逻辑，导出的SAMA图中需要参数信息。参数信息有两种方式查看，方式一：动态显示；方式二：静态参数表。 动态显示： 在VISIO里面，当点击该元件的时候，在VISIO的右上角有数据的显示。可显示该元件关联的测点参数项信息。如下图所示： 静态参数表: 参数表以EXCEL表格的形式导出，其中一个POU中的变量信息对应参数表的一个SHEET页，当导出某些POU时，只导出这些POU中使用的变量，当导出整个控制站时，导出该控制站中所有的POU中的变量。 参数表形式如下： 变量类型; 变量 名称; 变量 描述; 参数; 参数 描述; 值. TYPE1; Var1; DS1; P1-1. P1-2. TYPE1; Var2; DS2; P2-1. P2-2. TYPE2; Var1; DS1; P1-1. P1-2. TYPE2; Var2; DS2; P2-1. P2-2. 参数：要支持用户可配置，默认值配置文件给定。 |
| 设计描述 | 对于静态参数表：将POU用用到的SAMABox 类的参数输出为EXCEL格式的文件。此功能与SAMA图生成本身没有关联，它调用的实际上是CCFCBOX类中的相关属性、以及EXCEL接口即可完成此功能。 对于动态显示参数表：使用Visio图元的“形状数据”功能来实现它。Visio图元都有一个“形状数据”定义功能，可以定义每个Visio图元的一组属性及其属性的值，在VISIO图像显示时，这些“形状数据”可以被显示出来；“形状数据”可以通过VISIO的API接口去设置和修改。因此，在生成VISIO图形对象时，将SAMABox 类的参数设置到Visio图元对象的“形状数据”上。 |  |  |  |  |

  - SAMA图元信息

| 系统设计 |  | 项目名称 | MACS V6.5.5软件开发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目编号 |  | 条目名称 | SAMA图元信息 |  |  |
| 是否安全相关 | 否 | 重要等级 | 高 | 创建时间 | 2019-6-20 |
| 需求描述 | SAMA图元由于各个行业存在些许差异，所以需要支持SAMA图元的可配置功能（仅图元形状发生改变，图元的名称以及输入/出不变）； 其中MACS系统中分标准的功能块和非标准功能块，非标的功能块按照MACS系统块元件形式导出，标准功能块、函数以及指令默认的SAMA图符如下： 库; 算法块名称; 描述; SAMA图标识. 函数; 其它函数F(X)被实际函数名取代， 折线函数用F(X).. 算术运算指令; ADD; 加; 输入在上，输出在下（如果超过2 个，用自定义的）.. SUB; 减; 输入在上，输出在下.. MUL; 乘; 输入在上，输出在下（如果超过2 个，用自定义的）.. DIV; 除; 输入在上，输出在下.. MOD; 取余; 输入在上，输出在下.. SIZEOF; 字节长度; 用AT里面的形状. 赋值运算指令; MOVE; 赋值. 逻辑运算指令; AND; 与; 左进右出，输入在左，输出在右.. OR; 或; 左进右出，输入在左，输出在右.. XOR; 异或; 左进右出，输入在左，输出在右.. NOT; 非; 左进右出，输入在左，输出在右.. 移位运算指令; SHL; 左移; 左进右出，输入在左，输出在右.. SHR; 右移; 左进右出，输入在左，输出在右.. ROL; 循环左移; 左进右出，输入在左，输出在右.. ROR; 循环右移; 左进右出，输入在左，输出在右.. 选择运算指令; SEL; 二选一. MAX; 取最大值; 左进右出，输入在左，输出在右.. MIN; 取最小值; 左进右出，输入在左，输出在右.. MUX; 多选一; 用AT里面的形状. LIMIT; 限幅. 比较运算指令; GT; 大于; 竖进竖出.. LT; 小于; 竖进竖出.. GE; 大于等于; 竖进竖出.. LE; 小于等于; 竖进竖出.. EQ; 等于; 竖进竖出.. NE; 不等于; 竖进竖出.. 初等数学运算指令; ABS; 绝对值; 竖进竖出.. SQRT; 平方根; 竖进竖出.. LN; 自然对数; 竖进竖出.. LOG; 常用对数; 竖进竖出.. EXP; 指数; 竖进竖出.. SIN; 正弦; 竖进竖出.. COS; 余弦; 竖进竖出.. TAN; 正切; 竖进竖出.. ASIN; 反正弦; 竖进竖出.. ACOS; 反余弦; 竖进竖出.. AIAN; 反正切; 竖进竖出.. EXPT; 幂; 竖进竖出.. 数据类型转换指令; BOOL型转换指令 BYTE型转换指令 WORD型转换指令 ……; 横进横出.. 同上 横进横出.. 地址运算指令; ADR; 取地址; 横进横出.. VAL; 取值; 横进横出.. 标准功能块以及对应的SAMA图幅： 标准功能块 序号; 名称; 描述; SAMA图标识. 1; HSTON; 延时闭合. 2; TON; 延时闭合. 3; HSTOFF; 延时断开. 4; TOFF; 延时断开. 5; HSTP; 脉冲. 6; TP; 脉冲. 7; PID; 比例积分微分控制; 见下图. 8; MAN; 手操器; 见下图. 9; SQC; 程控块; 见下图. 其中：PID和MAN中是使用到了哪些引脚才绘制出哪些SAMA图幅，否则不绘制。 |
| 设计描述 | SAMA图元是预先使用VISIO绘图工具编辑好的VISIO模具文件。这些模具文件保存了与AutoThink中的库文件相对应的功能块SAMA图符以及其图形参数等信息。在调用VISIO的API去生成SAMA图时，是根据CCFCPOU中存储的相关原件、引脚、连线等类型，去匹配SAMA模具中的相关VISIO模具图形。 SAMA模具文件的制作，根据需求目前需要做五个模具文件： ①普通操作符块与函数块以及功能块模具文件（AND，OR等） 其中该模具文件命名为BaseBlock.VSS ②特殊功能块图元模具文件（PID,MAN等） 其中该模具文件命名为SpecialBlock.VSS ③输入输出元件图元模具文件 其中该模具文件命名为INOUT.VSS ④积木模具文件（构造普通操作符块和函数块以及普通功能块覆盖不到的一些块，例如6个输入管脚的AND,OR等这种块元件） 其中该模具文件命名为BuildingBlock.VSS 其中积木模具文件包含的图元都是一些很简单的图元，用这些很简单的图元后面构造上述三个模具文件不存在的图元。 |  |  |  |  |

  - SAMA图施工图（标题栏）

| 系统设计 |  | 项目名称 | MACS V6.5.5软件开发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条目编号 |  | 条目名称 | SAMA图施工图（标题栏） |  |  |
| 是否安全相关 | 否 | 重要等级 | 高 | 创建时间 | 2019-6-20 |
| 需求描述 | SAMA图竣工时图纸需要施工图信息如下，设计、审核、会签、批准、版次，需要用户手动填写，其它信息导出时自动生成； 导出时提供界面，用户输入信息后，导出到施工图中，且做好记忆功能，第一次导出后，可以让用户选择是否采用采用上次导出的信息； PS： 由于工程创建时输入的项目名称和工程名称可能不准确，所以此信息也需要用户输入。 |  |  |  |  |
| 设计描述 | SAMA图的“施工图标题栏”是一个特殊的、预先使用VISIO绘图工具编辑好的VISIO模具文件。 该模具定义了施工图标题栏的样式，以及定义了一组相关的参数信息，如：项目名称、SAMA图名、项目编号等信息。在进行SAMA图导出阶段，调用VISIO的API接口，为每个VISIO文件的sheet页生成该元件，并设置相应的参数。 标题栏所用到的参数，有如下几类： - 、固定不变的参数，被预定义在AutoThink程序中（以ini文件的形式预定义），如“公司名称”、“项目所处阶段”。 - 、与AT工程相关的参数，这些参数要求用户输入（提供一个图形化的配置界面），保存与AT工程中，如：项目名称、项目编号、版次信息； - 、与POU组态相关的参数，如文件夹名称、页码、POU名称等几项，这些信息由当前的SAMAPOU类自动生成。 |  |  |  |  |

-----------------------------以下无正文-------------------------------------